## Calibración
Tabla de Expresión de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) de un Laboratorio de Calibración Acreditado
Magnitud Ej. MASA, PRESION, VOLUMEN
I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  | V |  | VI
Servicio de Calibración o Medición / |  |  |  | Nivel de Mensurando o Ámbito / |  |  |  | Condiciones de Medición / Variable Independiente / Measurement Conditions/Independent Variable |  | Incertidumbre Expandida/ | [5 empty] | Patrones de Referencia usados en la calibración / |  | Instalación/
Calibration or Measurement Service |  |  |  | Mensurand Level or Range | [5 empty] | Expanded Uncertainty | [5 empty] | Reference Standard used in calibration |  | Facilities
Magnitud/ Magnitude | Instrumento o Medio Técnico/ Instrument or Technical Media | Tipo de Instrumento/ Instrument Type | Método/Method | Valor mínimo/ Minimum value | Valor máximo/ Máximum value | Unidad /Unit | Div. Mínima/ Resolución/ Minimal Resolution | Parámetro / Parameter | Especificaciones/ Specifications | Valor/ Value |  | Unidad/ Unit | Factor de cobertura/ Coverage Factor | Nivel de confianza / Level of Confidence | La incertidumbre expandida es relativa? / | Patrón / Standard | Fuente de trazabilidad/ Source of traceability | Fija o Móvil/ | Lista de comparaciones que respaldan este servicio de medición / calibración /
[15 empty] | Is the expanded uncertainty relative? |  |  | Fixed or Mobile | List of Comparisons supporting this measurement/ calibration
Aclaración: Lo presentado en está guía es de carácter de informativo para una correcta interpretación. El usuario deberá considerar sus propias condiciones y equipo para la presentación de la tabla de acuerdo a sus alcances y magnitudes.
Descripción del Encabezado de cada Columna de la Tabla de CMC
I) Servicio de Calibración o Medición/Calibration or Measurement Service
Magnitud/Magnitude: Es la magnitud en la que será calibrado el Instrumento Bajo Calibración, IBC.
Instrumento o Medio Técnico/Instrument or Technical Media: Descripción detallada de las características del instrumento sujeto a calibración, por ejemplo báscula, balanza, multímetro, termómetro, higrotermometro, pipetas, etc.
Tipo de instrumento/Instrument Type : características relevantes del instrumento que pueden afectar los resultados de la calibración, como es, automático, no automático, digital, análogo, mecánico, electromecánico, electrónico, calibración para contener o verter, etc.
Método/Method: se indica el método de calibración o medición que el laboratorio acreditado utiliza para prestar el servicio de calibración, por ejemplo, metodo de sustitución, metodo diferencial, método de cero, metodo directo, metodo indirecto, entre otros.
II) Nivel del Mensurando o Ámbito/Mensurand Level or Range
Valor Mínimo/Minimum Value : se indican los valores mínimos del alcance acreditado del servicio de medición o calibración. En caso de equipos con valores fijos ó nominales como son las pesas, matraces, pipetas de volúmen fijo, bloques patrón, etc., solo se anotarán en la columna de Valor máximo. Cuando el Valor mínimo no aplica, agregar NA.
Valor Máximo/Maximum Value : se indican los valores máximos del alcance acreditado del servicio de medición o calibración. En caso de equipos con valores fijos ó nominales como son las pesas, matraces, pipetas de volúmen fijo, bloques patrón, etc., solo se anotarán en la columna de Valor máximo.
Unidad/Unit: de acuerdo a los valores mínimo y máximo, se declarará su correspondiente unidad de medida. Sino tiene, agregar "adimensional"
Div. Mínima/Resolución/Minimal Resolution: declara el valor de la división mínima/resolución acreditado para el servicio de medición o calibración, utilizando la misma unidad de medida declarada en la columna "Unidad/Unit". Cuando no aplique, agregar NA.
III) Condiciones de medición/Variable Independiente/Measurement Conditions/Independent Variable
Parámetro/Parameter: es la condición de medición bajo la cual se realiza la calibración del IBC. El valor de parámetro puede ser utilizado por el usuario del IBC para operarlo bajo las mismas condiciones que se observaron durante su calibración, o en su defecto, para que el usuario pueda aplicar las correcciones correspondientes.
Especificaciones/Specifications: es el valor del parámetro (condiciones de medición), que se observa durante la calibración del IBC.
IV) Incertidumbre expandida/ Expanded Uncertainty: se declara el valor de incertidumbre expandida que el laboratorio puede alcanzar durante la prestación del servicio de calibración o medición que se reporta bajo la CMC.
Observaciones sobre la forma de expresar la incertidumbre expandida de una CMC:
1. la incertidumbre se puede declarar como un valor único, el cual es valido en todo el alcance de medición.
2. la incertidumbre se puede declarar como un intervalo de valores, en cuyo caso se asume que una interpolación lineal puede ser utilizada para encontrar un valor intermedio de incertidumbre.
3. la incertidumbre se puede declarar como una función explícita del mensurando o de un parámetro.
4. los valores de incertidumbre se puede en una matriz, en la cual se incluye información adicional sobre la incertidumbre del servicio de calibración o medición.
5. la declaración de incertidumbre expandida debe expresarse para un nivel de confianza de aproximadamente del 95 %.
6. la declaración de incertidumbre en intervalos abiertos no está permitida. Ejemplo de una declaración incorrecta: incertidumbre expandida < 0,1 %
7. no deben declararse implícita o explícitamente, valores de incertidumbre iguales a cero. Ejemplo de una declaración correcta: Incertidumbre expandida >= 0,1 %
8. en el caso de declarar un intervalo de incertidumbres correspondiente a un intervalo de medición, el inicio y fin del intervalo de medición debe coincidir con el inicio y fin del intervalo de incertidumbres, es decir, si se especifica un intervalo de medición como [A, B] el intervalo de incertidumbre correspondiente debe ser [U(A), U(B)] y no [U(B), U(A)], donde U representa la incertidumbre del servicio de medición o calibración.
9. la incertidumbre debe declararse a lo sumo con dos cifras significativas
Valor/Value: se refiere al valor de la incertidumbre de calibración del intervalo o punto de medición de la CMC. Nota: Se declara la mejor capacidad del máximo alcance.
Unidad/Unit: se declara la unidad en que se expresa el valor de la incertidumbre expandida.
Factor de cobertura/Coverage Factor: Es el valor del factor de cobertura que resulta al estimar los grados efectivos de libertad del ejercicio de calibración, por lo general declarado como k=2
Nivel de Confianza/Level of Confidence: la declaración de incertidumbre expandida debe expresarse para un nivel de confianza de aproximadamente del 95 %.
¿La Incertidumbre expandida es relativa?/Is the expanded uncertainty a relative one?: se debe declarar si el valor de la incertidumbre expandida es un valor relativo o no. Si el valor de la incertidumbre expandida declarada es relativo, es necesario declarar si es respecto del valor nominal del servicio de calibración o de algún valor a plena o media escala.
V) Patrones de referencia usados en la calibración/Reference Standard used in calibration
Patrón/Standard: se informa sobre el patrón o patrones que el laboratorio acreditado utiliza para realizar el servicio de calibración o medición que se reporta bajo la CMC.
Fuente de Trazabilidad/Source of traceability: el laboratorio acreditado debe informar qué patrón de medición se utilizó como origen de la trazabilidad y el nombre del laboratorio que ofrece la trazabilidad.
VI) Instalación /Facilities
Fija ó movil/Fixed or Mobile: el laboratorio debe declarar el tipo de instalación donde realiza las calibraciones
Lista de comparaciones que respaldan este servicio de medicion/calibración/List of Comparisons supporting this measurement/Calibration : se reportan aquellos ejercicios de ensayos de aptitud en que el laboratorio acreditado ha participado y que se asocian específicamente con el servicio de calibración o medición que se reporta bajo la CMC.
Nota: Todas las columnas deben se llenadas, no se permiten guiones, donde no sea necesario colocar información se se mencionará "NA".

## Ensayo
No. | Ensayo | Método de Ref. | POE | Item de Ensayo/ Calibración | Unidades | Rango | Incertidumbre
1. Ensayo/Calibración. Indicar el ensayo a acreditar
2. Método de Referencia. Anotar claramente el Método de Referencia empleado, indicando edición y, cuando corresponda, si es un método no normalizado o desarrollado por el laboratorio. Ej. SMWW, APHA, ICUMSA.
3. POE: Nombre y código del procedimiento interno del laboratorio para el análisis. (si aplica)
4. Item de Ensayo/Calibración/. Anotar claramente el ítem a ser ensayado (Ej. Aguas residuales, superficies,)
5. Unidades. Especificar claramente las unidades de medida, Ej. UFC, ml, ºC, kg, etc.
6. Rango. Definir los rangos de medida ó límites de detección, según corresponda. Ej. > 0.03 mg/l; 0.001 a 1 000 mg/l; 1 000 kg a 3 000 kg; 1 600 a 14 000 U/I; > 100 000 UFC/ml, etc.
7. Incertidumbre. Anotar la incertidumbre calculada para cada uno de los ensayos/calibraciones definidas. Nota: Para pruebas cualitativas o semi cuantitativas que tenga un factor de medición crítico, revisar OGA-GEC-015, hacer referencia al documento que utiliza el laboratorio para su estimación.

## Clínicos
No. | Sección | Análisis / Prueba | Método | POE | Tipo de Muestra | Unidades | Rango de Medición /Límite de Detección | Incertidumbre | Instalación / Sucursal
1. Sección: Área del laboratorio donde se agrupan pruebas de diagnóstico afines. Ejemplo: Química, Hematología, e Inmunología.
2. Análisis/Prueba: Definir claramente el tipo de analito a medir o detectar. Ejemplo: Glucosa, hemoglobina, HIV, etc.
3. Método: Anotar claramente el método empleado y si es un método no normalizado o desarrollado por el laboratorio. Ej. Glucosa oxidasa, cianometahemoglobina, ELISA.
4. POE: Nombre y código del procedimiento interno del laboratorio para el análisis
5. Tipo de Muestra: Anotar claramente el espécimen o la muestra, definiéndolo tanto como sea preciso (Ej. Orina, suero, Plasma, líquidos corporales etc.)
6. Unidades (pruebas cuantitativas): Especificar claramente las unidades de medida, Ej: mg/dL, mol/L, UI/L, etc.
7. Rango de medición / Límite de detección: Definir los rangos de medida, límites de detección y concentración mínima detectable (cuando sea aplicable). Ej. > 0.03 mg/L; 0.001 a 1 000 mg/dL; 1 600 a 14 000 UI/L; > 100 000 UFC/mL.
8. Incertidumbre: Anotar la incertidumbre calculada para los analitos en sus diferentes niveles según aplique. Ej. Alto, bajo y medio; normal y patológico.
Nota: Para pruebas cualitativas o semi cuantitativas que tenga un factor de medición crítico, revisar OGA-GEC-015, hacer referencia al documento que utiliza el laboratorio para su estimación. *

## Inspección
Tipo de Organismo de Inspección:
No. | Categoría de Inspección | Campo de Inspección (Cuando sea pertinente) | Inspección que se realiza | POE | Documento normativo / Regulatorio que se utiliza para la Inpeccíón
Tipo de Organismo de Inspección: Debe clasificarse de acuerdo al nivel de independencia según las definiciones en ISO/IEC 17020:2012. Tipo A, B o C Anexo A para poder ser acreditado. El Anexo A de la norma ISO/IEC 17020:2012 refiere a los requisitos en función de su nivel demostrado de independencia.
Categoría de inspección; La categoría de inspección se refiere a la naturaleza del artículo inspeccionado, tal como se enumera en la definición de inspección en ISO/IEC 17020:2012, es decir, producto, proceso, servicio o instalación.
Inspección que se realiza: Detalle que define los elementos que pueden inspeccionarse bajo un elemento específico del alcance de la acreditación. p.e. Mediciones manuales en inspecciones marinas. Inspección de instalaciones electricas residenciales.
POE: Nombre y código del procedimiento interno del organismo de inspección
Documento Normativo / Regulatorio: Hace referencia a la norma, especificación, código, reglamento, etc. y su fecha de edición. En ausencia de estos, hágase referencia al procedimiento escrito utilizado (incluyendo revisión y fecha de aprobación), en caso de ser un documento propio de la organización.
Campo de Inspeccion: Actividad en el que se utiliza la inspección. Los campos de inspección pueden dividirse en subcampos si corresponde.
1. Sector Industrial
2. Agrícola, forestal y piscícola
3. Minería y extracción
4. Informática, Telecomunicaciones, Video (ITV)
5. Seguridad, Higiene, Ambiente
6. Productos Alimenticios, bebidas
7. Carbón, petróleo y sus derivados
8. Pecuario
9. Textiles y productos textiles
10. Cuero y sus productos
11. Madera y sus productos
12. Papel y sus productos
13. Químicos, productos químicos y fibras
14. Farmacéutico
15. Hule y sus productos
16. Concreto, cemento, agregados, repellos, etc.
17. Maquinaria y equipos
18. Reciclaje
19. Instrumentos de medición
20. Electricidad y suministro
21. Suministro de agua
22. Construcción
23. Transporte, almacenamiento, y comunicaciones